INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN                                   TEMPORAL PARA UTILIZAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS

- Generalidades

1.1 Requisitos de la Solicitud. El solicitante deberá presentar la solicitud en la Dirección General de Energía, ubicada en la 24 calle 21-12 de la zona 12, ciudad de Guatemala. Con la finalidad de implementar los procesos de modernización de todos los trámites que se gestionan en la Dirección General de Energía, se solicita cordialmente que toda la documentación para iniciar o gestionar cualquier trámite, se presente de forma física y digital. Para el caso de los documentos digitales, deben estar separados de acuerdo a cada documento, los cuales se pueden presentar en cualquier medio digital o enviarlos al correo electrónico: dgedigitalener@mem.gob.gt, la solicitud comprenderá original y copia digital de lo siguiente:

    - Formulario para Solicitud de Autorización Temporal para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas, mismo que contendrá las generalidades objeto de la solicitud.

    - Documentación Legal

Para Persona Individual. Fotocopia de:

      - Documento Personal de Identificación o pasaporte (este último en caso sea extranjero).

      - Patente de comercio de empresa.

      - Sí actúa como mandatario de persona individual, documento correspondiente con su respectiva razón registral.

Para Personas Jurídicas. Fotocopia de:

- Documento Personal de Identificación o pasaporte del Representante Legal (éste último en caso sea extranjero).

- Documento con el cual se acredita la calidad con que actúa el Representante Legal, con su respectiva razón de inscripción registral vigente.

- Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones si las hubiere, con su respectiva razón registral.

- Patentes de comercio de sociedad y empresa.

- Documentación Técnica

Conforme lo establecido en la Ley General de Electricidad, su Reglamento y demás regulación aplicable; la plica (debidamente sellada) deberá contener los documentos que se detallarán en original y copia digital. Por lo tanto, en cumplimiento del Artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, el solicitante presentará para centrales hidroeléctricas, la siguiente información:

  - Se recomienda que el solicitante presente para centrales hidroeléctricas el siguiente contenido:

- Tipo de estudio para el que se requiere la Autorización Temporal (en este caso los estudios para los cuales se requiere la autorización es para la generación de energía eléctrica utilizando una o varias centrales hidroeléctricas).

- Servicio que prestará (en este caso el servicio que prestará es el de generación de energía eléctrica utilizando una o varias centrales hidroeléctricas).

- Plazo solicitado: indicar el plazo para el cual requieren la Autorización, este plazo no puede ser mayor a un año.

- Mapa de ubicación del proyecto desde la cota máxima solicitada a la cota mínima, enmarcando el (los) río (s) a utilizar. La ubicación deberá ser en un mapa original del Instituto Geográfico Nacional -IGN-, se sugiere que sea en escala 1: 50,000.

- Mapa (con sus respectivas curvas de nivel, se sugiere en formato A1 en escala 1: 12,500) donde figuren las principales obras PREVISTAS del proyecto. Se sugiere presentar la información de acuerdo el modelo que se encuentra en la página 3 del Formulario para Solicitud de Autorización Temporal para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas.

En este mapa se deberá de identificar a los propietarios (de donde se realizarán los estudios, mediciones y sondeos, etc.) por número y en un cuadro haciendo referencia de la numeración que corresponde a cada propietario de los terrenos.

  - Indicar la(s) cota máxima(s) y mínima del proyecto con sus respectivas coordenadas, utilizando el sistema de referencia WGS84 en UTM y Geodésicas. Se sugiere presentar la información de acuerdo el modelo que se encuentra en la página 4 del Formulario para Solicitud de Autorización Temporal para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas.

  - Describir ampliamente los trabajos que se realizaran durante la vigencia de la autorización; por ejemplo: Estudio hidrológico, topográficos, geológicos, de impacto ambiental, eléctricos, etc. Indicar ampliamente en qué consistirán estos estudios.

  - Indicar si con estos estudios se realizaran afectaciones, ejemplo: perforaciones, tala de árboles, chapeo, taludes, etc. Si no realizara ninguna afectación también indicarlo.

- Indicar los equipos que se utilizarán para realizar los estudios.

- Definiciones.

Para los efectos de la aplicación de este Instructivo se establecen las siguientes definiciones:

- Cauce: Concavidad del terreno, natural o artificial, por donde corre un río, arroyo, canal o quebrada.

- Central generadora: Toda infraestructura utilizada para la generación de energía eléctrica.

- Cota máxima: Es la altura máxima a utilizar para todos los estudios que se pretende realizar para la implementación del proyecto, en m.s.n.m.

- Cota mínima: Es la altura mínima a utilizar para todos los estudios que se pretende realizar para la implementación del proyecto, en m.s.n.m.

- Delimitación de las Cotas de Autorización para una Central Hidroeléctrica: Es el tramo del río(s) comprendido de la Cota Máxima hasta la Cota Mínima.

- Generalidades de la solicitud: Serán las contenidas en el formulario.

- Localización del proyecto: Estará definida desde la cota máxima, siguiendo el recorrido del diseño previsto del proyecto hasta la cota mínima.

- Objeto de la solicitud: Será todo el proyecto delimitado por las cotas máxima y mínima sobre el río.

  - Notas importantes:

- El nombre del proyecto debe de coincidir con toda la documentación que se presente. El nombre del proyecto no deberá coincidir con los proyectos ya Autorizados, Registrados o en trámite en este Ministerio (consultar la página Web de este Ministerio de proyectos ya Autorizados, Registrados o en Trámite).

- Se sugiere que todos los planos deberán ir en formato A1 y doblados en fólder tamaño oficio.

- Presentar un índice (en el orden descrito en el presente instructivo) de toda la información contenida en la plica en el que se indique los folios de los documentos presentados.

- Si el proyecto utilizará más de un río, poner todas las cotas máximas de los ríos a utilizar.

- Toda la información tendrá que ir en los espacios creados para el efecto, no se aceptarán formularios que hayan tenido alteración en su formato.

- Toda la documentación deberá venir en idioma español.

- Cuando un nuevo proyecto se pretende implementar, deberá de tomarse en cuenta de no afectar otros proyectos existentes o Autorizados.

- En la Patente de Comercio, el OBJETO tendrá que ser acorde o relacionado con la energía eléctrica.

- La DGE podrá solicitar al interesado las aclaraciones que correspondan en virtud de la información presentada.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS