INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DEFINITIVA PARA UTILIZAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS GEOTÉRMICAS

- Generalidades

1.1 Requisitos de la Solicitud. El solicitante deberá presentar la solicitud en la Dirección General de Energía, ubicada en la 24 calle 21-12 de la zona 12, ciudad de Guatemala. Con la finalidad de implementar los procesos de modernización de todos los trámites que se gestionan en la Dirección General de Energía, se solicita cordialmente que toda la documentación para iniciar o gestionar cualquier trámite, se presente de forma física y digital. Para el caso de los documentos digitales, deben estar separados de acuerdo a cada documento, los cuales se pueden presentar en cualquier medio digital o enviarlos al correo electrónico: dgedigitalener@mem.gob.gt, la solicitud comprenderá original y copia digital de lo siguiente:

    - Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Geotérmicas, mismo que contendrá las generalidades objeto de la solicitud.

    - Documentación Legal

Para Persona Individual. Fotocopia de:

      - Documento Personal de Identificación o pasaporte (este último en caso sea extranjero).

      - Patente de comercio de empresa.

      - Sí actúa como mandatario de persona individual, documento correspondiente con su respectiva razón registral.

Para Personas Jurídicas. Fotocopia de:

- Documento Personal de Identificación o pasaporte del Representante Legal (éste último en caso sea extranjero).

- Documento con el cual se acredita la calidad con que actúa el Representante Legal, con su respectiva razón de inscripción registral vigente.

- Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones si las hubiere, con su respectiva razón registral.

- Patentes de comercio de sociedad y empresa.

- Contenido de la Plica.

Conforme lo establecido en la Ley General de Electricidad, su Reglamento y demás regulación aplicable; la plica (debidamente sellada) deberá contener los documentos que se detallarán en original y copia digital. Por lo tanto, en cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, el solicitante presentará para centrales geotérmicas, la siguiente información:

  - Descripción y planos generales del proyecto.

    - Descripción del proyecto. (Se recomienda el siguiente contenido)

- Indicar los accesos hacia el área donde se construirá el proyecto. Estos accesos deberán ser descritos desde la ciudad Capital hacia los puntos ya indicados.

- Indicar las coordenadas utilizando el sistema de referencia WGS84 en UTM y Geodésicas de los vértices y de la casa de máquinas del proyecto. Se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 4 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Geotérmicas.

- Información sobre los pozos de producción a perforar, que deberá contener: generalidades; tipo; geología; presión de cabezal; profundidad; zonas de producción; características del potencial de los pozos evaluados sobre la base de las propiedades del fluido geotérmico, tales como: Temperatura, entalpía, calidad y cantidad del vapor y la salmuera; y análisis geoquímico en agua y gases.

- Descripción de las características técnicas de las principales componentes del proyecto, que contendrá: generalidades; consumo de vapor; casa de máquinas, turbina y generador, separadores; líneas de conducción de los fluidos; intercambiadores de calor y torres de enfriamiento conforme al tipo de planta a utilizar (contrapresión, condensación de simple o doble flasheo, ciclo binario, etc.). Se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 5 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Geotérmicas.

- Información sobre el diagrama de flujo del fluido geotermal, indicando: diámetros de tubería; así como los parámetros de presión, temperatura, entalpía, vapor y salmuera en cada uno de los puntos del flujo de fluido geotérmico según su diseño, tanto en su aprovechamiento para generación como en la disposición del mismo por medio de reinyección.

- Información sobre los pozos de exploración y de reinyección perforados, que deberá contener: generalidades; columna litológica; capacidad de absorción; y profundidad.

- Información sobre las pruebas de producción indicando: tiempo de duración; evaluación de interferencia entre los pozos; y potencial de los mismos.

- Información sobre las características químicas de los fluidos, incluyendo: análisis químicos; geotermómetros; capacidades de incrustación y corrosión; y contenido de gases.

- Información sobre el modelo de reservorio, indicando: extensión; propiedades; y vida útil del reservorio para una explotación comercial.

    - Planos y Mapas.

- Plano de planta y perfil acotado de la central, desde el reservorio hasta la reinyección.

- Plano en planta del campo generador.

- Plano y mapa en planta de tuberías de conducción.

- Plano en planta de casa de máquinas.

- Plano en planta de turbinas.

- Plano en planta de generadores.

- Plano en planta de intercambiadores de calor.

- Plano en planta de torres de enfriamiento.

- Diagramas unifilares de la sala de máquinas, hasta la interconexión: estos deberán ir firmados y sellados por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista.

- Planos de pozos de producción.

- Planos de pozos de reinyección.

Estos planos deberán ir acotados y separados por componente; se sugiere que la escala sea de 1:12,500. Tanto la descripción como los planos deberán ser independientes del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

    - En el caso que la central tenga asociadas subestaciones y/o líneas de transmisión, por favor indicar lo siguiente:

- Descripción de las principales características técnicas de la subestación, entre las que se incluirán: Nombre de la subestación del proyecto, nombre de la subestación o línea a interconectarse, tipo de subestación y área a ocupar.

- Descripción de las principales características técnicas del equipamiento de la subestación. En cuanto a los transformadores, nivel de voltaje correspondiente y tipo de conexión.

- Descripción de las principales características técnicas de la línea de transmisión, entre las que se incluirán: Nombre de la línea, tipo, longitud (km) y voltaje de operación (kV); incluir sus respectivas coordenadas utilizando el sistema de referencia WGS84 (UTM y Geodésicas) de localización de la interconexión. Además, indicar los municipios y departamentos por donde pasará la línea de transmisión hasta su interconexión (se sugiere adjuntar mapa en formato A1, en escala 1: 12,500, firmado y timbrado por un Ingeniero Civil).

  - Calendario de Ejecución de las Obras.

Se sugiere que el calendario de ejecución de las obras e instalaciones necesarias, indique desde la fecha prevista de inicio de construcción, fin de construcción, hasta la fecha de la operación comercial; y contenga como mínimo todas las principales obras del proyecto (perforación de pozos de producción y reinyección, tuberías, turbinas, generadores, torres de enfriamiento, casa de máquinas, subestación, línea de transmisión, pruebas y puesta en marcha, etc.), pruebas, operación comercial. Se recomienda que incluya el período en meses de toda la construcción y el número de días que se llevara para cada obra principal descrita. Se sugiere que dentro de este calendario presentar también otras actividades complementarias necesarias para realizar el proyecto (caminos de acceso, compra de terrenos, servidumbres, ingeniería, etc.). Se recomienda que las fechas se coloquen de manera consecutiva entre los diferentes períodos del proyecto (preinversión, construcción y operación) para que las mismas no tengan inconveniente con lo estipulado en la Ley de incentivos, si en dado caso se solicitarán incentivos fiscales posteriormente. Se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 6 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Geotérmicas.

  - Presupuesto del Proyecto:

Descripción en un cuadro del costo total del proyecto. Se sugiere que este cuadro contenga: desglose de costos de construcción de todas las obras que conformarán el proyecto (deberá contener como mínimo las obras principales del proyecto) y el desglose de los costos de las actividades complementarias indicadas en el numeral 2.2. Se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 7 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Geotérmicas

  - Especificación de los bienes de dominio público y particulares.

Especificación de los bienes de dominio público y particulares que se utilizarán, incluidos aquellos en los que no se ha llegado a un acuerdo directo de compra o de servidumbre para su utilización; se recomienda que se adjunte un mapa relacionado de todos los bienes que utilizará el proyecto. Se sugiere que el mismo sea en escala 1:12,500.  Se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 8 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Geotérmicas

  - Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

El solicitante presentará el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental vigente y la resolución de aprobación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-.

  - Estudios Eléctricos que muestren el Impacto sobre el Sistema de Transmisión.

El solicitante presentará los Estudios Eléctricos aprobados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-, que muestren el impacto sobre el sistema de transmisión del proyecto propuesto, de conformidad con lo establecido en las Normas de Estudio de Acceso a la Capacidad de Transporte –NEAST-, elaboradas por la CNEE. El nombre y la capacidad de la central deberán de coincidir con toda la documentación que se presente.

  - Planes de Exploración, Desarrollo y Explotación del Recurso.

El solicitante presentará memorial u oficio en el que escriban ampliamente si tienen planes de exploración con fines energéticos y con otros fines.

- Definiciones.

Para los efectos de la aplicación de este Instructivo se establecen las siguientes definiciones:

- Área de autorización: Es el área total formada por los vértices de la solicitud planteada en Km2 hasta un máximo de 100 kilómetros cuadrados.

- Central generadora: Toda infrastructura utilizada para la genración de nergía eléctrica.

- Explotación u Operaciones de Explotación Geotérmica: Son operaciones de desarrollo y producción de los yacimientos geotérmicos con el fin de su aprovechamiento como fuente de energía.

- Generalidades de la solicitud: Serán las contenidas en el formulario.

- Localización del área de autorización: Será la localización de toda el área solicitada, donde se indique la aldea(s), municipio(s) o departamento(s).

- Localización de la zona de generación del proyecto: Será la localización de donde se ubicará la casa de máquinas (aldea(s), municipio(s) o departamento(s)).

- Objeto de la solicitud: Será todo el proyecto delimitado por los vértices que forman el área solicitada.

- Plica: Que contendrá los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley General de Electricidad y artículo 4 del Reglamento de dicha Ley. Esta plica deberá venir debidamente sellada y contener original y copia digital de lo antes descrito.

- Principales obras del proyecto: Serán aquellas que se realizarán en el área comprendida por los pozos, tuberías conducción, casa de máquinas, torre de enfriamiento, etc.), así mismo otros elementos que sean considerados necesarios. Si fuere el caso, subestaciones y línea de transmisión.

- Reservorio: Es la formación geológica del subsuelo de roca permeable por la que circulan o pueden circular fluidos, que se encuentran en contacto con una fuente de calor y que está sometida a un sistema de presión, comportándose como una unidad independiente.

- Vértices: Son los puntos que forman el área solicitada.

  - Notas importantes:

- El nombre del proyecto debe de coincidir con el del estudio eléctrico, con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con el Formulario, y toda la documentación que se presente. El nombre de la central no deberá coincidir con los proyectos ya Autorizados, Registrados o en trámite en este Ministerio (consultar la página Web de este Ministerio de proyectos ya Autorizados, Registrados o en Trámite).

- La capacidad instalada debe de coincidir con el del Estudio Eléctrico, con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con el Formulario y toda la documentación que se presente.

- Se sugiere que todos los planos deberán ir en formato A1 y doblados para poner en gancho en fólder oficio.

- Presentar un índice (en el orden descrito en el presente Instructivo) de toda la información contenida en la plica en el que se indique los folios de los documentos presentados.

- Todos los estudios, descripción técnica, planos, etc., deben presentarse de forma independiente a lo contenido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Cuando la solicitud planteada sea cercana a un área ya autorizada o zona de reserva (Acuerdo del INDE), deberá presentar documentación en la cual se demuestre que no se verá afectada la operación o Autorización de estos proyectos y que no afectará los reservorios ya Autorizados o reservados.

- Toda la información tendrá que ir en los espacios creados para el efecto, no se aceptarán formularios que hayan tenido alteración en su formato.

- Toda la documentación deberá venir en idioma español.

- En la Patente de Comercio, el OBJETO tendrá que ser acorde o relacionado con la energía eléctrica.

- La DGE podrá solicitar al interesado las aclaraciones que correspondan en virtud de la información presentada.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS