INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN                                   DEFINITIVA PARA UTILIZAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE DISTIBUCIÓN FINAL DE ELECTRICIDAD

- Generalidades

1.1 Requisitos de la Solicitud. El solicitante deberá presentar la solicitud en la Dirección General de Energía, ubicada en la 24 calle 21-12 de la zona 12, ciudad de Guatemala. Con la finalidad de implementar los procesos de modernización de todos los trámites que se gestionan en la Dirección General de Energía, se solicita cordialmente que toda la documentación para iniciar o gestionar cualquier trámite, se presente de forma física y digital. Para el caso de los documentos digitales, deben estar separados de acuerdo a cada documento, los cuales se pueden presentar en cualquier medio digital o enviarlos al correo electrónico: dgedigitalener@mem.gob.gt, la solicitud comprenderá original y copia digital de lo siguiente:

    - Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad, mismo que contendrá las generalidades objeto de la solicitud.

    - Documentación Legal

Para Persona Individual. Fotocopia de:

      - Documento Personal de Identificación o pasaporte (este último en caso sea extranjero).

      - Patente de comercio de empresa.

      - Sí actúa como mandatario de persona individual, documento correspondiente con su respectiva razón registral.

Para Personas Jurídicas. Fotocopia de:

- Documento Personal de Identificación o pasaporte del Representante Legal (éste último en caso sea extranjero).

- Documento con el cual se acredita la calidad con que actúa el Representante Legal, con su respectiva razón de inscripción registral vigente.

- Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones si las hubiere, con su respectiva razón registral.

- Patentes de comercio de sociedad y empresa.

- Contenido de la Plica.

Conforme lo establecido en la Ley General de Electricidad, su Reglamento y demás regulación aplicable; la plica (debidamente sellada) deberá contener los documentos que se detallarán en original y copia digital. Por lo tanto, en cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, el solicitante presentará para línea de distribución, la siguiente información:

  - Descripción y planos generales del proyecto.

    - Descripción de la línea de transporte y subestaciones (Se recomienda el siguiente contenido)

- Indicar la finca, caserío, aldea, comunidad, municipio(s), departamento(s), donde se ubicará el inicio y finalización del proyecto.

- Indicar las coordenadas (UTM WGS84 y Geodésicas) del punto de alimentación del proyecto (se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 3 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad).

- Descripción, tipo y dimensiones de las características técnicas de los principales componentes del proyecto.

- Indicar las zonas (si fuere pueblo), barrios o colonias y número de usuarios a cubrir por zona y número total. Además, incluir un cuadro donde se refleje este apartado. (se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 4 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad).

- Localización de las comunidades (municipios y departamentos) cubiertas por el Sistema de Distribución (adjuntar anexo si es necesario).

- Nombre de las Principales Líneas de Transporte, si fuera el caso (adjuntar anexo de ser necesario).

- Nombre de las Principales Subestaciones Eléctricas, si fuera el caso (adjuntar anexo de ser necesario)

    - Planos y Mapas.

- Mapa(s) cartográfico(s) donde figure el trayecto de toda la línea de distribución y sus componentes.

- Planos en planta y perfil (cuando correspondiere) conteniendo como mínimo: Zonas a cubrir, usuarios a conectar, número de postes (estructuras a utilizar).

- Diagrama unifilar desde el punto de interconexión (donde se tomará la energía) hasta los puntos de entrega; estos deberán ir firmados y timbrados por un Ingeniero Electricista.

Estos planos deberán ir acotados; se sugiere que la escala sea de 1:10,000. Tanto la descripción como los planos deberán ser independientes del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

  - Calendario de Ejecución de las Obras.

Se sugiere que el calendario de ejecución de las obras e instalaciones necesarias, indique desde la fecha prevista de inicio de construcción, fin de construcción, hasta la fecha de operación comercial; el mismo deberá contener todas las principales obras del proyecto. El cronograma deberá de estar en meses. (se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 5 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad).

  - Presupuesto del Proyecto:

Descripción en un cuadro del costo total del proyecto. Se sugiere que este cuadro contenga: costos previos a la construcción, costos de construcción de todas las obras, compra de terrenos, servidumbres, acuerdos, entre otros y el monto total del proyecto, desde inicio de gestiones hasta la operación comercial. Este deberá realizarse por componente del proyecto; así mismo, otros elementos que sean considerados necesarios (se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 6 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad).

  - Ubicación del área.

Se sugiere presentar en un mapa en escala 1: 12,500, del área afectada por las obras, donde figure el trazo de la línea y estructuras.

  - Especificación de los bienes de dominio público y particulares.

Especificación de los bienes de dominio público y particulares que se utilizarán, incluidos aquellos en los que no se ha llegado a un acuerdo directo de compra o de servidumbre para su utilización; se recomienda que se adjunte un mapa donde figure la línea de transporte y la división de los predios que cruzará esta línea. Se sugiere que el mismo sea en escala 1:12,500 (se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 7 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad).

  - Delimitación de la zona en la que se solicita Autorización y definición del área obligatoria de servicio.

El solicitante presentará mapa (s), en el cual figure la delimitación de la zona en la que se solicita autorización y definición del área obligatoria de servicio en correspondencia con las instalaciones existentes y/o nuevas, identificadas en la solicitud. Se sugiere que el mismo sea en escala 1: 12,500 (se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 8 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad).

  - Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

El solicitante presentará el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental vigente y la resolución de aprobación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-.

  - Planes de seguridad.

El solicitante presentará los planes de seguridad para las instalaciones de acuerdo a las normas sobre cada tema específico que emita la Comisión, donde conste el conocimiento y cumplimiento de las normas que sobre el particular emita la CNEE y de otras Leyes o disposiciones que regulen este aspecto.

- Definiciones.

Para los efectos de la aplicación de este Instructivo se establecen las siguientes definiciones:

- Subestación Eléctrica: Toda infraestructura eléctrica utilizada para la transformación del voltaje o maniobras en el sistema eléctrico, sea ésta considerada de potencia o distribución.

- Zona de Autorización: Será el área donde el Distribuidor tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de Distribución a todos sus usuarios y Grandes Usuarios.

- Localización del proyecto: Será la ubicación de las comunidades, municipios y departamentos que se cubrirá con las líneas de Distribución.

- Generalidades de la solicitud: Serán las contenidas en el formulario.

- Objeto de la solicitud: Será todo el proyecto delimitado por la zona de autorización, incluyendo los 200 mts. de obligatoriedad del servicio.

- Principales obras del proyecto: serán aquellas comprendidas dentro de la zona a solicitar la autorización (Montaje de estructuras, tendido de conductores, montaje de transformadores, instalación de acometidas).

- Generalidades de la solicitud: Serán las contenidas en el formulario.

- Red de Distribución: Toda infraestructura eléctrica utilizada para el suministro de energía eléctrica operando en voltajes considerados de distribución, generalmente conformada por líneas primarias y secundarias, transformadores y las acometidas a los diferentes usuarios de la energía eléctrica.

- Servicio de Distribución Final: Es el suministro de energía eléctrica que se presta a la población, mediante redes de distribución, en condiciones de calidad de servicio y precios aprobados por la Comisión mediante el cual se faculta al adjudicatario para utilizar bienes de dominio público para prestar el servicio de distribución de electricidad.

- Autorización para prestar el servicio de Distribución Final de Electricidad: Es aquella mediante la cual se faculta al adjudicatario para que utilice bienes de dominio público, de conformidad con la ley.

  - Notas importantes:

- El nombre del proyecto debe de coincidir con el del formulario y toda la documentación presentada; la capacidad debe ser la misma en todos los estudios y documentación presentada; el nombre no deberá coincidir con los proyectos ya Autorizados en este Ministerio o en trámite, se recomienda consultar la página Web de este Ministerio de proyectos ya Autorizados y de los que están en trámite).

- Se sugiere que todos los planos deberán ir en formato A1 y doblados para poner en gancho en fólder tamaño oficio.

- Presentar un índice de toda la información contenida en la plica en el que se indique los folios de los documentos presentados.

- Si los estudios, descripción técnica, planos, etc., son distintos a los incluidos en el Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental, deberán presentarse en forma separada.

- Toda la información tendrá que ir en los espacios creados para el efecto, no se aceptarán formularios que hayan tenido alteración en su formato.

- Toda la documentación deberá venir en idioma español.

- En la Patente de Comercio, el OBJETO tendrá que ser acorde o relacionado con la energía eléctrica.

- La DGE podrá solicitar al interesado las aclaraciones que correspondan en virtud de la información presentada.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS