INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DEFINITIVA PARA UTILIZAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS

- Generalidades

1.1 Requisitos de la Solicitud. El solicitante deberá presentar la solicitud en la Dirección General de Energía, ubicada en la 24 calle 21-12 de la zona 12, ciudad de Guatemala. Con la finalidad de implementar los procesos de modernización de todos los trámites que se gestionan en la Dirección General de Energía, se solicita cordialmente que toda la documentación para iniciar o gestionar cualquier trámite, se presente de forma física y digital. Para el caso de los documentos digitales, deben estar separados de acuerdo a cada documento, los cuales se pueden presentar en cualquier medio digital o enviarlos al correo electrónico: dgedigitalener@mem.gob.gt, la solicitud comprenderá original y copia digital de lo siguiente:

    - Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas, mismo que contendrá las generalidades objeto de la solicitud.

    - Documentación Legal

Para Persona Individual. Fotocopia de:

      - Documento Personal de Identificación o pasaporte (este último en caso sea extranjero).

      - Patente de comercio de empresa.

      - Sí actúa como mandatario de persona individual, documento correspondiente con su respectiva razón registral.

Para Personas Jurídicas. Fotocopia de:

- Documento Personal de Identificación o pasaporte del Representante Legal (éste último en caso sea extranjero).

- Documento con el cual se acredita la calidad con que actúa el Representante Legal, con su respectiva razón de inscripción registral vigente.

- Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones si las hubiere, con su respectiva razón registral.

- Patentes de comercio de sociedad y empresa.

- Contenido de la Plica.

Conforme lo establecido en la Ley General de Electricidad, su Reglamento y demás regulación aplicable; la plica (debidamente sellada) deberá contener los documentos que se detallarán en original y copia digital. Por lo tanto, en cumplimiento del Artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, el solicitante presentará para centrales hidroeléctricas, la siguiente información:

  - Descripción y planos generales del proyecto.

    - Descripción del proyecto. (Se recomienda el siguiente contenido)

- La potencia a instalar, número y tipo de turbinar a instalar, energía anual a generar y factor de planta.

- Ríos y cotas a utilizar. Se deben indicar los accesos a la cota máxima, casa de máquinas y cota mínima.

- Caudal de diseño y caudal ecológico en m3/seg.

- Descripción, tipo y dimensiones de las características técnicas de los principales componentes del proyecto, conteniendo como mínimo lo siguiente: presas, canales, túneles o tuberías de conducción, cámara de compensación, chimenea de equilibrio (si fuere el caso); casa de máquinas, turbina y generador; tipo de regulación, indicando si las instalaciones son existentes o nuevas. Además, incluir un cuadro con las principales características técnicas del proyecto.

- Descripción de las obras de derivación, que deberá contener: Detalle de las obras; indicación del comportamiento previo y posterior a la construcción de las obras.

- Evaluación del recurso que incluya factor de planta de la central, producción de energía anual y mensual.

- Describir ampliamente si el proyecto hidroeléctrico será a filo de agua o si es de embalse. Si será de embalse indicar: Tipo; volumen total y útil; nivel máximo, normal y mínimo; curva volumen- cota del embalse; curva área-cota del embalse; y curva potencia firme-cota del embalse.

    - Planos y Mapas.

- Mapa de ubicación del proyecto desde la cota máxima solicitada a la cota mínima, enmarcando el(los) río(s) a utilizar. Indicar la ubicación del proyecto (finca, caserío, aldea, comunidad, municipio(s), departamento(s), donde se ubicará el proyecto).  Se sugiere que se presente en un mapa original del Instituto Geográfico Nacional -IGN-, en escala 1: 50,000.

- Plano en planta (con sus respectivas curvas de nivel) donde figuran las principales obras del proyecto (presa, embalse, obras de toma, desarenadores, canales, túneles, cámara de carga - tanque de compensación, chimenea de equilibrio (si fuere el caso), tubería(s) de presión, casa de máquinas, desfogue y línea de transmisión si fuera el caso), en formato A1, se sugiere en escala 1: 12,500).

- Plano que identifique la cuenca hidrológica de la central.

- Planos en planta y perfil de: presa(s), obras de toma, embalses, canales o túneles, tubería de presión, casa de máquinas, equipo electromecánico.

Estos planos deberán ir acotados y separados por componente; se sugiere que la escala sea de 1:12,500. Tanto la descripción como los planos deberán ser independientes del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

    - En el caso que la central tenga asociadas subestaciones y/o líneas de transmisión, por favor indicar lo siguiente:

- Descripción de las principales características técnicas de la subestación, entre las que se incluirán: Nombre de la subestación del proyecto, nombre de la subestación o línea a interconectarse, tipo de subestación y área a ocupar.

- Descripción de las principales características técnicas del equipamiento de la subestación. En cuanto a los transformadores, nivel de voltaje correspondiente y tipo de conexión.

- Descripción de las principales características técnicas de la línea de transmisión, entre las que se incluirán: Nombre de la línea, tipo, longitud (km) y voltaje de operación (kV); incluir sus respectivas coordenadas utilizando el sistema de referencia WGS84 (UTM y Geodésicas) de localización de la interconexión. Además, indicar los municipios y departamentos por donde pasará la línea de transmisión hasta su interconexión (se sugiere adjuntar un mapa en formato A1, se sugiere en escala 1: 12,500), firmado y timbrado por un Ingeniero Civil.

  - Calendario de Ejecución de las Obras.

Se sugiere que el calendario de ejecución de las obras e instalaciones necesarias, indique desde la fecha prevista de inicio de construcción, fin de construcción, hasta la fecha de la operación comercial; y contenga como mínimo todas las principales obras del proyecto (presa, embalse, obras de toma, desarenadores, canales, túneles, cámara de carga - tanque de compensación, chimenea de equilibrio, tubería(s) de presión, casa de máquinas, montaje de equipo electromecánico, desfogue), pruebas, operación comercial. Se recomienda que incluya el período en meses de toda la construcción y el número de días que se llevara para cada obra principal descrita. Se sugiere que dentro de este calendario presentar también otras actividades complementarias necesarias para realizar el proyecto (caminos de acceso, compra de terrenos, servidumbres, ingeniería, etc.). Se recomienda que las fechas se coloquen de manera consecutiva entre los diferentes períodos del proyecto (preinversión, construcción y operación) para que las mismas no tengan inconveniente con lo estipulado en la Ley de incentivos, si en dado caso se solicitarán incentivos fiscales posteriormente. Se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 4 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas.

  - Presupuesto del Proyecto:

Descripción en un cuadro del costo total del proyecto. Se sugiere que este cuadro contenga: desglose de costos de construcción de todas las obras que conformarán el proyecto (deberá contener como mínimo las obras principales del proyecto) y el desglose de los costos de las actividades complementarias indicadas en el numeral 2.2. Se sugiere adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 5 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas.

  - Especificación de los bienes de dominio público y particulares.

Especificación de los bienes de dominio público y particulares que se utilizarán, incluidos aquellos en los que no se ha llegado a un acuerdo directo de compra o de servidumbre para su utilización; se recomienda que se adjunte un mapa relacionado de todos los bienes que utilizará el proyecto. Se sugiere que el mismo sea en escala 1:12,500.  Se propone adjuntar la información de acuerdo al modelo de la página 6 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas.

  - Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

El solicitante presentará el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental vigente y la resolución de aprobación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-.

  - Estudios Eléctricos que muestren el Impacto sobre el Sistema de Transmisión.

El solicitante presentará los Estudios Eléctricos aprobados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-, que muestren el impacto sobre el sistema de transmisión del proyecto propuesto, de conformidad con lo establecido en las Normas de Estudio de Acceso a la Capacidad de Transporte –NEAST-, elaboradas por la CNEE. El nombre y la capacidad de la central deberán de coincidir con toda la documentación que se presente.

  - Planes de seguridad.

El solicitante presentará los planes de seguridad para las instalaciones de acuerdo a las normas sobre cada tema específico que emita la Comisión, donde conste el conocimiento y cumplimiento de las normas que sobre el particular emita la CNEE y de otras Leyes o disposiciones que regulen este aspecto.

  - Planes de Exploración, Desarrollo y Explotación del Recurso.

El solicitante presentará memorial u oficio en el que escriban ampliamente si tienen planes de exploración con fines energéticos y con otros fines.

  - Reglas de Manejo del Agua:

Para cumplir con el Artículo 12 de la Ley General de Electricidad, se sugiere presentar los estudios en los cuales se demuestre que no se verá afectado el ejercicio permanente de los proyectos en operación o ya autorizados, cuando un nuevo proyecto se pretende implementar entre la cota máxima y la mínima del proyecto sobre el mismo río o ríos que pudieran tener relación con el proyecto. Se sugiere presentar un mapa de acuerdo al modelo de la página 7 del Formulario para Solicitud de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas.

- Definiciones.

Para los efectos de la aplicación de este Instructivo se establecen las siguientes definiciones:

- Central generadora: Toda infraestructura utilizada para la generación de energía eléctrica.

- Cota máxima: Es la altura máxima a utilizar para todo el proyecto, en m.s.n.m., tomando en cuenta el margen de seguridad aguas arriba de la cota de corona (como máximo 2 m.s.n.m.)

- Cota de corona de presa: Altura sobre el nivel del mar de parte superior de la presa, la cual refleja el espejo de agua donde el río termina su cauce natural, en m.s.n.m.

- Cota pie de presa: Es la cota donde se ubique la presa a nivel del lecho del río, en m.s.n.m.

- Cota de desfogue: Es la altura a la cual el agua se regresa al cauce natural del río, en m.s.n.m.

- Cota mínima: Es la altura mínima a utilizar para todo el proyecto, en m.s.n.m. tomando en cuenta el margen de seguridad aguas abajo de la cota de desfogue (como máximo 2 m.s.n.m.)

- Cauce: Concavidad del terreno, natural o artificial, por donde corre un río, arroyo, canal o quebrada.

- Delimitación de las Cotas de Autorización para una Central Hidroeléctrica: Es el tramo del río comprendido de la Cota Máxima y la Cota Pie de Presa y el tramo del río entre la Cota de desfogue de aguas de la central y la Cota Mínima.

- Generalidades de la solicitud: Serán las contenidas en el formulario.

- Localización del proyecto: Estará definida desde la cota máxima, siguiendo el recorrido del diseño del proyecto hasta la cota mínima.

- Objeto de la solicitud: Será todo el proyecto delimitado por las cotas máxima y mínima sobre el río.

- Principales obras de del proyecto: serán aquellas comprendidas desde la presa hasta el desfogue (presa, embalse, obras de toma, desarenadores, canales, túneles, cámara de carga (tanque de compensación), chimenea de equilibrio, tubería(s) de presión, casa de máquinas y montaje de equipo electromecánico, desfogue). Si fuere el caso subestaciones y línea de transmisión.

  - Notas importantes:

- El nombre del proyecto debe de coincidir con el del estudio eléctrico, con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con el Formulario, y toda la documentación que se presente. El nombre de la central no deberá coincidir con los proyectos ya Autorizados, Registrados o en trámite en este Ministerio (consultar la página Web de este Ministerio de proyectos ya Autorizados, Registrados o en Trámite).

- La capacidad instalada debe de coincidir con el del Estudio Eléctrico, con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con el Formulario y toda la documentación que se presente.

- Se sugiere que todos los planos deberán ir en formato A1 y doblados para ponerles en fólder oficio con su gancho.

- Presentar un índice (en el orden descrito en el presente instructivo) de toda la información contenida en la plica en el que se indique los folios de los documentos presentados.

- Todos los estudios, descripción técnica, planos, etc.; deben presentarse de forma independiente a lo contenido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Estudios Eléctricos, Estudio ambiental, etc., deberán presentarse separados con su respectivo fólder o leitz.

- Si el proyecto utilizara más de un río, poner todas las cotas máximas de los ríos utilizados. Así mismo si consiste en más de una central, indicar todas las características y cotas de desfogue.

- Toda la información tendrá que ir en los espacios creados para el efecto.

- Toda la documentación deberá venir en idioma español.

- En la Patente de Comercio, el OBJETO tendrá que ser acorde o relacionado con la energía eléctrica.

- La DGE podrá solicitar al interesado las aclaraciones que correspondan en virtud de la información presentada.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS